MESURIM

Il s’agit ici d’utiliser le logiciel MESURIM pour estimer une surface ou une taille

Charger un fichier d'image : Fichier - Ouvrir et choisir le répertoire et le nom du fichier.

Pour réduire l’image : Image / zoom et utiliser le curseur

Définir une échelle

- choisir "image / créer / modifier l'échelle".

- Cocher : échelle à définir

- Longueur, puis suite

- Suivre les consignes : repasser le trait de longueur connue déjà tracé et compléter l’unité et la valeur réelle de distance

- OK

Puis mettre un nom à cette échelle pour la garder temporairement

Mesurer une taille

- Choix / outils de mesure / courante

- Déplacer le curseur de la souris en cliquant d’un endroit à l’autre de la zone à mesurer

- La valeur réelle de la mesure s’affiche en bas de l’écran.

Réaliser un comptage

- Adapter l’échelle en utilisant Image, Zoom

Paramétrer le logiciel avant de réaliser le comptage

- Cliquer sur Outils, Comptage ou sur l’icône et la fenêtre suivante s’affiche à l’écran.

Vous pouvez alors modifier pour chaque compteur à l’aide du Menu :

- les couleurs affectées au symbole qui apparaîtra l’image (Couleur)

- le nombre de compteur (Nombre)

- la forme du symbole  (Marque)

- et fermer cette fenêtre (Fermer).

- Indiquer les caractéristiques de chaque compteur en tapant directement dans la case correspondante sa valeur.

Réaliser le comptage

- Activer un compteur en cliquant dans le bouton situé à gauche de celui-ci.

- Cliquer sur l’élément à compter, une marque s’affiche et cet élément est comptabilisé au niveau du compteur.

- Changer de compteur autant de fois que nécessaire en intervenant sur le bouton à gauche des compteurs.

Effacer une valeur : cliquer une nouvelle fois sur la marque à effacer, puis confirmer la suppression

Réinitialiser un compteur : Cliquer sur RAZ à droite du compteur.