## Feuil1
REDACTEUR |  |  |  | UNITE DE TRAVAIL |  | Laboratoires de SVT
Date de création | 2019-12-09 | Date de révision | 2022-08-25 | LIEU |  | Bâtiment
Identification des risques |  |  |  | Cotation du risque | [7 empty] | Plan d'actions
Situation de travail concernée | Description de la situation à risque (dangers, facteurs de risques) | Conséquences (santé, collectif, travail) | Famille de risques | Fréquence d’exposition | Gravité | Niveau de risque | Mesures et ressources de prévention existantes | Mesures suffisantes/maîtrise du risque | Coefficient | Niveau d'exposition | Effectif personnes exposées | Actions correctives et préventives à mettre en œuvre | Chargé de la mise en œuvre | délai | Date de réalisation
Utilisation d'appareils électriques | Electrique | Electrocution | Electrique | 2 | 3 | 6 | Aménagement du poste de travail. Mode d'emploi fournis au manipulateur. Information de danger donnée par le formateur au manipulateur. Vérification de l'état du matéreil et des connecteurs par les agents. | A améliorer | 0.7 | 4.2 | 678 | Renouveler le matériel electrique | Coordinateur de la discipline | 2021
Utilisation de verrerie de laboratoire | Bris de verre | coupure | Phénomènes physiques | 2 | 3 | 6 | Aménagement du poste de travail. Dans la mesure du possible pipetage à l'aide de pipettes automatiques et utilisation de contenants en plastique. Information de danger donnée par des formateurs au manipulateur. | Maîtrisé | 0.05 | 0.3 | 678
Utilisation de matériel dégageant une forte chaleur | chaleur | Brûlure thermique | Incendie explosion | 2 | 3 | 6 | Aménagement du poste de travail. Information de danger donnée par des formateurs au manipulateur. Couverture anti feu. Vanne de gaz central . Exctinteur à chaque laboratoire. EPI: blouse et lunette de sécurité . Contrôle de l'état des appareils et des tuyaux et bec bunsen. | Maîtrisé | 0.05 | 0.3 | 678
Utilisation des coupants | Tranchant de la lame | Coupure | Phénomènes physiques | 2 | 3 | 6 | Aménagement du poste de travail. Information de danger donnée par des formateurs au manipulateur. | Maîtrisé | 0.05 | 0.3 | 678
Manipulation de produits chimiques dangereux | Toxicité de produits chimiques | Brûlure chimique Irritation Maladie liée à la toxicité du produits | Chimique | 3 | 3 | 9 | Substitution des produits dangereux par des produits pas ou moins dangereux. Stockage adapté des produits chimiques. Contrôle des armoires ventilées. Conditionnement et stockage des produits préparés adaptés ( flaconnage, affichage des pictogrammes,..). Aménagement des postes de travail. Tri selectif des déchets chimiques. EPC:Travail sous sorbonne. Utilisations de distributeurs automatiques. Douchette rince oeil dans chaque salle de travail (périmée?) Douche portative dans le service. EPI: Lunettes , gants et blouse. Information de danger donnée par le formateur au manipulateur. Formation des élèves aux BPL. Formation du personnel aux gestes de premier secours (à renouveller pour les personnels) | A améliorer | 0.7 | 6.3 | 678 | Douchette rince oeil dans chaque salle de travail (périmée?) Formation aux gestes de premier secours | Formateurs Formateurs | 2020
Manipulation de produits biologiques potentiellement contaminés par des agents pathgogènes | Agent phatogène | Maladie lié à l'agent pathogéne | Biologique | 3 | 3 | 9 | Substitution des produits dangereux par des produits pas ou moins dangereux. Conditionnement et stockage des produits préparés adaptés ( flaconnage, affichage des pictogrammes,..) Produits biologiques contrôlés (animaux). Utilisation de matériel unique en plastique. Aménagement du poste travail. Récupération des déchets biologiques en conteneur DASRI. Décontamination à la javel du matériel non jetable. EPI:Blouse , gants et lunette de sécurité. Information de danger donnée par le formateur au manipulateur. Formation des élèves aux BPL. Vaccination. | Maîtrisé | 0.05 | 0.45 | 678
Tous travaux | en groupe , en lieux occupé | COVID | Risques Psychosociaux et santé | 3 | 3 | 9 | Distanciation , port du masque obligatoire , nettoyage des mains au savon réguliérement et au gel hydroalcoolique . | Maîtrisé | 0.05 | 0.45 |  | Isolement en cas d'infection du covid | Technicien
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
[6 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0
Note on D9: Vous trouverez un tableau d'aide pour identifier la famille de risques à l'onglet orange "RISQUES"
Note on E9: 1- Nulle 2- Très faible 3- Faible 4- Permanente Voir onglet rouge "Critères Cot"
Note on F9: 1- Bénin 2- Léger 3- Sérieux 4- Grave Voir onglet rouge "Critères Cot"
Note on G9: 1-4 (vert)Très faible 5-8 (orange) Faible 9-16 (rouge) Important
Note on I9: Estimation du niveau de maîtrise du risque. Vous sentez-vous protégé, moyennement exposé ou très exposé ?
Note on K9: 0-4…….... Situation acceptable 4, 1 - 8... Action corrective à prévoir 8,1 à 32. Action corrective très urgente
Note on G10: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K10: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G11: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K11: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G12: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K12: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G13: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K13: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G14: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K14: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G15: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K15: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G16: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K16: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G17: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K17: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G18: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K18: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G19: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K19: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G20: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K20: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G21: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K21: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G22: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K22: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G23: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K23: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G24: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K24: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G25: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K25: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G26: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K26: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G27: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K27: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G28: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K28: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G29: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K29: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G30: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K30: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G31: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K31: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G32: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K32: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G33: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K33: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G34: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K34: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G35: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K35: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G36: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K36: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G37: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K37: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G38: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K38: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G39: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K39: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G40: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K40: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G41: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K41: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G42: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K42: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G43: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K43: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G44: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K44: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G45: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K45: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G46: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K46: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G47: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K47: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G48: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K48: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G49: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K49: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G50: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K50: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G51: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K51: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G52: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K52: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G53: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K53: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G54: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K54: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G55: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K55: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G56: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K56: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G57: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K57: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G58: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K58: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G59: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K59: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G60: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K60: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G61: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K61: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G62: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K62: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G63: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K63: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G64: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K64: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G65: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K65: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G66: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K66: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G67: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K67: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G68: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K68: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G69: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K69: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G70: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K70: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G71: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K71: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G72: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K72: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G73: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K73: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G74: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K74: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G75: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K75: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G76: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K76: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G77: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K77: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G78: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K78: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G79: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K79: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G80: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K80: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G81: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K81: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G82: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K82: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G83: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K83: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G84: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K84: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G85: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K85: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G86: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K86: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G87: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K87: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G88: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K88: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G89: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K89: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G90: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K90: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G91: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K91: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G92: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K92: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G93: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K93: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G94: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K94: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G95: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K95: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G96: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K96: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G97: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K97: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G98: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K98: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G99: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K99: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on G100: Calcul automatique NE PAS MODIFIER
Note on K100: Calcul automatique NE PAS MODIFIER